需求文件

项目名称：北京大学第六医院

污水处理系统运行维护服务项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院污水处理系统运行维护服务项目

1.2项目预算：48万元人民币。

1.3资金来源：医院自筹资金。

1.4项目属性：服务类。

1.5采购标的所属行业：其他未列明行业（环保）

1.6本项目为专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国招标投标法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照复印件（经营范围中含销售机械设备、仪器仪表；治理环境污染或者环保工程专业承包等相关项）；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定。

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指需求文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B需求文件

- 需求文件

5.1需求文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评标细则

5.2投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。按招标文件的要求提供投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 需求文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对需求文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对需求文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为需求文件的组成部分，对所有投标人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按需求文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

- 法定代表人（负责人）授权书（投标人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

- 投标人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖投标人公章））；

- 响应人所提供服务的服务商应为中小企业。响应人提供中小企业声明函。（格式见第四部分附件二）

- 投标人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（6）投标人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（7）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（8）投标人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖投标人公章）；

（9）需求文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

- 资格证明文件即报名资料所有内容

- 报价函（格式见第四部分附件三）

- 报价一览表（格式见第四部分附件四）

- 关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

- 响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

- 项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

- 合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

- 需求文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

- 服务条款应答表（格式见第四部分附件九）

- 服务方案

- 响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目服务要求的各项费用，包括服务及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按需求文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选中标供应商的唯一条件。

D评标

- 评标

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照需求文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.4评议时按照第五部分“评标细则”对投标人进行综合评定。

E 确定中标供应商候选人

11.1采购人根据评标委员会推荐的中标供应商候选人，确定1家中标供应商。

11.2评标结束后，采购人将以邮件方式通知中标供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未中标供应商原因做出解释。

11.4中标供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 服务需求书

一、项目概况：

1、项目名称：北京大学第六医院污水处理系统运行维护服务项目

2、项目地点：北京市海淀区花园北路51号北京大学第六医院（海淀院区）

3、服务周期：1年，在院方有预算保障且考核合格下，可以续签1年，累计服务周期不超2年，是否续签由院方决定。

4、勘查现场：本项目不组织集中现场踏勘，响应人如认为有需要，可自行前往。

5、项目规模：医院污水处理站设计处理量120立方米/天，每日24小时运行，医院已取得北京市水务局下发的《城镇污水排入排水管网许可证》及北京市海淀区生态环境局下发的《排污许可证》，中标人保证医院正常排水，并能够满足医疗机构外排污水、废气达到环保、水务、卫生监督部门出台的医疗机构相关污水排放标准要求，完成医疗机构排污单位许可证取证后监管迎检数据上报及北京市企业事业单位环境信息公开平台数据采集。

二、服务范围及要求：

1、责保障北京大学第六医院海淀院区污水处理系统的正常运行以及污水处理站安全生产、危化品安全、有限空间作业、应急管理;

2、污水处理设备设施、管道、阀门、配电柜、控制柜等的维修及日常维护保养；

3、院区医疗污水、废水的集中过滤、消毒、杀菌达标，满足医院外排污水、废气达到环保、水务部门出台的医疗机构污水排放标准要求；

4、从环保、水务、卫生监督部门及医院的监督管理，按要求定期进行污水取样、检测，并提供具备CMA认证，合格的检测报告；接受环保、水务、卫生监督部门及医院的定期检查和环保检测，如过程监测中发现有不达标排放的行为，中标人承担由此而造成的一切经济损失及法律责任；

5、现场情况，全年安排人员对污水处理站进行运维（医院不提供食宿），按要求填写污水处理相关报表，完成医疗机构排污单位许可证取证后监管迎检数据上报及北京市企业事业单位环境信息公开平台数据采集，并送至医院存档。

6、清理沉淀污泥并合法、合规处理；

7、原料的采购、保管、使用等环节的安全生产管理工作。

三、付款方式：详见拟签订的合同文本

四、污水处理质量标准：

1、响应人负责污水处理站的排水水质达标排放，保证各出水指标符合要求。生活、医疗污水经污水处理站处理达标后最终排入市政管网，其排水水质要符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），参照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的预处理标准，如果国家或环保部门对排放污水有新的标准或规定，双方应根据实际情况协商后执行。

五、污水站设备清单：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | WYHG-300 b=5mm 20m³/h 0.75kW | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 集水池提升泵 | CP50.75-50 Q=10m³/h H=10m N=0.75kW | 2 | 台 | 川 源 | 1用1备 |
| 3 | 调节池提升泵 | CP50.75-50 10m³/h 10m 0.75kW | 2 | 台 | 川 源 | 1用1备 |
| 4 | 混合液回流泵 | CP50.75-50 20m³/h 6m 0.75kW | 2 | 台 | 川 源 | 1用1备 |
| 5 | 沉淀池排泥泵 | CP50.75-50 10m³/h 10m 0.75kW | 1 | 台 | 川 源 |  |
| 6 | 调节池水下曝气机 | JA31-50 11m³/h空气 0.35kgO2/h0.75kW | 1 | 台 | 川 源 |  |
| 7 | 缺氧池搅拌机 | MA0.37/6-220-960 0.37kW | 1 | 台 | 川 源 |  |
| 8 | 好氧池潜水宽流曝气搅拌机 | TLWQ-2.2BⅠ | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 调节池潜水宽流曝气搅拌机 | TLWQ-2.2BⅠ | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 消毒加药装置 | WYJY-500 PE材质 Ф0.8H1.2 0.37kW | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 消毒加药计量泵 | Qmax =7.6L/h 10Bar 0.2kW | 2 | 台 | 米顿罗 | 1用1备 |
| 12 | 净化塔 | Ф0.8H1.9 300m³/h 0.4kW | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 复合光催化氧化装置 | WYGY-10.75kW | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 引风机 | Q=300m³/h>1500Pa 0.75kW | 1 | 台 | 昆山 |  |
| 15 | 组合填料 | Ф120 | 60 | m³ |  |  |
| 16 | 中心桶 | DN300 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 液位计 | 0-5m | 2 | 台 | 大连马 赫 |  |
| 18 | 浮球 | KEY-10 | 4 | 台 | 大连马 赫 |  |
| 19 | 电磁流量计 | DN65 0-10m³/h | 1 | 台 | 格乐普 |  |
| 20 | 余氯在线监测仪 | 余氯测量范围0-20mg/L | 1 | 台 | 格乐普 |  |
| 21 | 电控柜 |  | 1 | 台 |  |  |

- 拟签订的合同文本

甲方：北京大学第六医院

乙方：

依照北京大学第六医院污水处理站运维服务项目的论证结果，确定乙方为中标方。现双方遵照《中华人民共和国民法典》、行政法规，遵循公平、自愿和诚实信用的原则，就北京大学第六医院污水处理系统运行维护服务事项协商一致，订立本合同。

一、承包内容

甲方将医院污水处理1号站的运行管理和维护保养全权委托给乙方负责，主要包括按照国家及北京市相关标准和要求，双方达成一致的相关标准、管理制度及安全操作规程。包括污水处理站正常运行以及污水处理站安全生产、危化品安全、有限空间作业、应急管理，负责污水站所有设备设施、管道阀门、配电柜、控制柜的维修及维护保养，所有监测检测仪器、计量器具、各种仪表的维修维护、定期到监测机构进行核对校验，安全防护设备和用品的采购、维护及定期到监测机构进行核对校验；污水处理药剂的采购和投加；接受环保、安监、水务、卫生监督部门的定期安全检查和环保检测；危险废弃物(污泥、废机油、废试剂等)的及时处理与外运等工作；确保各项指标达到国家或地方的相关标准，保证污水处理站安全、正常运行和污水达标排放，满足环保、环保、水务、卫生监督部门出台的医疗机构相关污水排放标准要求。

二、服务时间与要求

1、本合同期限自2022年5月xx日起至2023年5月xx日，在院方有预算保障且考核合格下，可以续签1年，累计服务周期不超2年，是否续签由院方决定。

2、污水处理站运行到每一年的第四季度时，乙方需要接受甲方相关部门的评审，如被甲方评审为不合格，则甲方有权利终止与乙方的合同，但乙方需要继续负责污水处理站的正常运行直到甲方与下一个合格的中标人完成合同签订并进行顺利交接，如交接日超出当期运行年度，超出日期的运行费用按年度运行日平均费用乘以超出的运行天数，在完成交接，接到乙方开具的合法有效的增值税专用发票并验证通过后十个工作日内，进行结算。

三、合同总价

| 项目名称 | 项目描述 |
| --- | --- |
| 北京大学第六医院污水处理站运维服务合同 | 本合同总价为乙方负责污水处理站运行及维护的所有费用，包括但不限于以下： ①负责保障北京大学第六医院污水处理系统的正常运行和管理； ②负责污水处理设备设施、管道阀门、配电柜、控制柜的维修及日常维护保养； ③负责院区医疗污水、废水的集中处理、消毒、杀菌达标排放； ④医院已取得北京市水务局下发的《城镇污水排入排水管网许可证》及北京市海淀区生态环境局下发的《排污许可证》，乙方保证医院正常排水，并能够满足医疗机构外排污水、废气达到环保、水务、卫生监督部门出台的医疗机构相关污水排放标准要求，完成医疗机构排污单位许可证取证后监管迎检数据上报及北京市企业事业单位环境信息公开平台数据采集，并提供具备CMA认证，合格的检测报告； 如过程监测中发现有不达标排放的行为，中标人承担由此而造成的一切经济损失及法律责任； ⑤每天专人进行污水处理，填写污水处理情况记录表，按要求送医院存档； ⑥每年定期清理沉淀污泥； ⑦做好原料的采购、保管、使用等环节的安全管理工作； |
| 总金额 | 大写： (RMB￥元/年) ☑含税 |
| 发票类型 | ☑增值税普通发票 |
| 备注 | 1、合同总费用：包括但不限于乙方依法应当承担的全部材料费、维修费、运费、装卸费、检测费、劳务费、税费、人工费等所有相关费用以及合同中规定的乙方应承担的义务； 2、开票方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，开票方不仅要承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的义务。 |

四、付款方式

1、合同签订生效后，甲方按月结付运营款，每月10日之前付清。以上所有支付均在甲方取得乙方开具的合法有效的增值税普通发票并验证通过后。

2、乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：

开户银行：

银行账号：

税号：

电话：

地址：

3、乙方开户银行、账户名称、账号如有变更，应在本合同约定的付款期限前15内以书面方式通知甲方。乙方如未按时通知或通知有误而影响结算，由此产生的一切风险及法律责任由乙方承担。

五、污水处理质量标准

1、乙方负责污水处理站的排水水质达标排放，保证各出水指标符合要求。生活、医疗污水经污水处理站处理达标后最终排入市政管网，其排水水质要符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），参照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的预处理标准，如果国家或环保部门对排放污水有新的标准或规定，双方应根据实际情况协商后执行。

2、甲方负责提供污水处理站内设备运行所需的用水、用电。如因水、电供应不及时，造成的损失由甲方承担。

3、甲方负责按时给付运营费用，如因付款不及时，造成的损失由甲方承担。

进水水质一览表

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | TP | 粪大肠菌群 | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计限值（mg/L） | 400 | 250 | 200 | / | 65 | 9 | 1.6*108个/L | 6-9 |

六、污水处理站运行、维护保养内容及标准

1、污水处理站设备清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | WYHG-300 b=5mm 20m³/h 0.75kW | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 集水池提升泵 | CP50.75-50 Q=10m³/h H=10m N=0.75kW | 2 | 台 | 川 源 | 1用1备 |
| 3 | 调节池提升泵 | CP50.75-50 10m³/h 10m 0.75kW | 2 | 台 | 川 源 | 1用1备 |
| 4 | 混合液回流泵 | CP50.75-50 20m³/h 6m 0.75kW | 2 | 台 | 川 源 | 1用1备 |
| 5 | 沉淀池排泥泵 | CP50.75-50 10m³/h 10m 0.75kW | 1 | 台 | 川 源 |  |
| 6 | 调节池水下曝气机 | JA31-50 11m³/h空气 0.35kgO2/h0.75kW | 1 | 台 | 川 源 |  |
| 7 | 缺氧池搅拌机 | MA0.37/6-220-960 0.37kW | 1 | 台 | 川 源 |  |
| 8 | 好氧池潜水宽流曝气搅拌机 | TLWQ-2.2BⅠ | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 调节池潜水宽流曝气搅拌机 | TLWQ-2.2BⅠ | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 消毒加药装置 | WYJY-500 PE材质 Ф0.8H1.2 0.37kW | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 消毒加药计量泵 | Qmax =7.6L/h 10Bar 0.2kW | 2 | 台 | 米顿罗 | 1用1备 |
| 12 | 净化塔 | Ф0.8H1.9 300m³/h 0.4kW | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 复合光催化氧化装置 | WYGY-10.75kW | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 引风机 | Q=300m³/h>1500Pa 0.75kW | 1 | 台 | 昆山 |  |
| 15 | 组合填料 | Ф120 | 60 | m³ |  |  |
| 16 | 中心桶 | DN300 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 液位计 | 0-5m | 2 | 台 | 大连马 赫 |  |
| 18 | 浮球 | KEY-10 | 4 | 台 | 大连马 赫 |  |
| 19 | 电磁流量计 | DN65 0-10m³/h | 1 | 台 | 格乐普 |  |
| 20 | 余氯在线监测仪 | 余氯测量范围0-20mg/L | 1 | 台 | 格乐普 |  |
| 21 | 电控柜 |  | 1 | 台 |  |  |

2、污水处理站保养内容

| 序号 | 工作内容 | 计划安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责污水处理设备设施、管道阀门、配电柜、控制柜的维修及日常维护保养 |  |  |
| 2 | 负责院区医疗污水、废水的集中处理、消毒、杀菌达标排放。 |  |  |
| 3 | 接受环保、水务部门及与医院的定期检查和环保检测。医院已取得北京市水务局下发的《城镇污水排入排水管网许可证》及北京市海淀区生态环境局下发的《排污许可证》，中标人保证医院正常排水，并能够满足医疗机构外排污水、废气达到环保、水务、卫生监督部门出台的医疗机构相关污水排放标准要求，由第三方检测的提供具有CMA资质合格的检测报告；完成医疗机构排污单位许可证取证后监管迎检数据上报及北京市企业事业单位环境信息公开平台数据采集。 |  |  |
| 4 | 每天专人进行污水处理，填写污水处理情况记录表，按要求送医院存档 |  |  |
| 5 | 做好原料的采购、保管、使用等环节的安全管理工作。 |  |  |
| 6 | 设备大修保养 |  |  |
| 7 | 清理沉淀污泥并合法、合规处理 |  |  |

3、工作细则

3.1格栅

检查格栅内杂物情况，及时清理栅渣。

检查链条磨损情况，检查链条松紧度，及时更换机油。

3.2泵

泵体. 检查O型环表面伤痕及硬化情形；如有变形更换新品

检查动静环磨损程度，橡胶是否硬化。

检查、调整水泵出水阀一次，保证水泵出水顺畅。

3.3水下曝气机

视磨损情况更换机械密封及轴承，重新安装后注意更换O型密封圈。及时检查进气管消音器清洁情况，并及时清除灰尘，以防止消音器堵塞及进气量减少（AR型进气量减少会导致电机过载）

曝气机运转5000小时后,应更换油箱机油，型号为L-TSA32（汽轮机油，一级品）。

3.4搅拌机

每年一次检查混合搅拌器，检查叶轮是否磨损严重。更换修理磨损与损坏的部件。检查润滑油是否进水变质乳化，如变质需更换润滑油，过多水份进入时，须检查机械密封。检查电缆入口是否被封紧并形成一个有效的密封圈。检查电缆外皮是否破坏，取保电缆不会过分弯曲或锁紧。

3.5消毒加药装置

保证加药装置中药剂足够。

检查加药装置计量泵润滑油是否进水变质乳化，及时更换润滑油。

3.6净化塔

定期更换内部填料，每年一次。

3.7引风机

每日观察设备运行状况。

3.8复合光催化氧化装置

每日观察设备运行状况。

3.9组合填料

每日观察设备运行状况。

3.10中心桶

每日观察设备运行状况。

3.11液位计

每日观察设备运行状况，保证信号正常，水泵高启低停。

3.12浮球

每日观察设备运行状况。确保调节池水泵低启高停。

3.13电磁流量计

每日观察设备运行状况。

3.14余氯在线监测仪

应常清洗电极，确保其不受污染。

每隔一段时间要标定电极。保证余氯在线监测运行稳定性。

3.15电控柜

每日观察设备运行状况。

七、双方责任与义务

1、乙方有义务配合甲方实施ISO14001环境管理体系及ISO18001职业健康安全体系运行管理，对雨污水排放、噪音排放、危险废弃物、垃圾分类处理及安全运行进行有效控制，持续改进，符合国家相关法律法规及甲方相关管理要求。

2、污水处理站的安全、卫生、防火应符合甲方的管理要求，并接受甲方的监督管理。乙方应按相关管理要求规范运行，确保设备设施和人员的安全，污水处理站存在的安全隐患要及时整改。污水处理站运行期间由于乙方责任发生的运行事故、安全事故由乙方负责，并承担由此产生的一切连带责任及经济损失。

3、在乙方运行期间，乙方必须保证水质的达标排放，如污水处理不达标，或出现重大污染事故，造成有关部门罚款，乙方负责全部责任并承担相关罚款。如给第三方造成损失，由乙方承担全部相关责任。

4、乙方须按照国家相关法律法规、相关标准以及甲方的相关要求制定污水处理站各操作室管理制度、人员岗位责任书、设备操作规程等，并将相关管理制度上墙；定期组织安全事故应急预案演练并形成文字资料备案。

5、乙方应严格按国家安全规范、规程和甲方企业相关安全、环保等相关管理制度执行，因乙方违反前述规定所造成的人身伤亡事故，一切责任和经济损失由乙方承担。

6、乙方在运行期间必须严格按照污水处理站设备操作规程、安全管理制度进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身和设备安全。由乙方原因造成的人身和设备事故，责任完全由乙方负责。

7、乙方须按照甲方相关标准文件建立污水处理站的运行日志、监测记录、危险废弃物处理记录、污水排放记录等。运行过程中乙方须认真、如实记录并妥善保存，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料，当合同期满后，完整移交给甲方。

8、乙方工作人员必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方管理人员的检查和监督；并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持周边环境卫生，违者按甲方规定处罚。乙方工作人员须着装整齐，严禁在污水处理站内食宿。

9、乙方须配合甲方的现场管理要求，对操作维修工具、清洁工具、各种用品用具进行统一整理、定置摆放，保持污水处理站内部和周围现场干净整洁，无杂物堆放。

10、乙方负责建立、健全污水处理站所有设备的档案，包括所有设备的维修记录和更换零备件情况，收集、整理和完善污水处理站技术资料。

11、乙方运行期间，保证甲方的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标。如因乙方原因造成的损坏，必须在甲方规定的时间内彻底整改，连带的一切费用由乙方承担。

12、污水处理站产生的固体废弃物和危险废弃物，乙方须按照环保部和甲方的规定进行及时处理与外运，乙方须提供危险废弃物处理协议或合同。如果因为处理不及时造成有关部门罚款或企业考核，乙方负责全部责任并承担相关罚款。

13、招标文件、投标文件、补充协议等为合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

八、违约责任

1、甲方不定期的对乙方处理后的水质进行抽样检测，如发现乙方处理污水不达标，每单项超标一次，甲方将在乙方当年的运行管理费用中扣除2%作为乙方违约金；如一个月中出现3次单项超标，或出现1次因乙方原因造成的中水中断现象，甲方扣除乙方当年运行管理费用的10%并保留解除合同的权利。

2、乙方应当亲自完成污水处理站的全部工作，擅自转给或委托给第三方的，甲方有权拒付报酬并有权解除合同，同时乙方依照合同总额5%向甲方支付违约金。

3、乙方在履约过程中，因其设备能力、技术能力或生产条件等情况致使不能实现合同要求，乙方应当在情况出现的2日内通知甲方，双方协商解决。否则，给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，同时依照合同总额的5%向甲方支付违约金。

4、乙方违反甲方院规院纪，或者违反甲方相关部门的管理规定和标准要求，按其规定和制度标准向甲方支付违约金，超过3次，甲方有权单方面终止合同。

5、未经甲方同意，乙方不得向任何第三方披露所获悉的甲方未向公众披露的任何信息。（包括但不限于经营信息、财务信息、技术信息、商业秘密等）。否则，乙方向甲方支付合同总额10%赔偿金，甲方保留对乙方按照法律追溯的权利。本条款为独立条款，不受本合同生效、变更、解除、终止的影响，对各方长期具有约束力。

6、乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（具体金额或者合同标的额的百分比），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

7、发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

8、甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

9、如一方违反有关法律法规或违约，另一方有权解除合同，违约方应赔偿给另一方因违约造成的损失。

九、不可抗力：

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。不可抗力的解释参见《中华人民共和国民法典》相关法条。

十、其它约定事项

1、按本合同规定应该偿付合同款，违约金、赔偿金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理（逾期付款以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基准计算）。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3. 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日生效，根据公司规定需要报上级管理部门审核批准的，自上级管理部门审核批准之日起生效。代理人签订合同的，应提供合法、有效、明确的授权书，法定代表人身份证及代理人身份证复印件。

4合同执行期内，除符合本合同约定情形外，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出书面补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

十一、合同份数

本合同正本一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法人或委托代理人签字盖章之日起生效。

| 甲方：北京大学第六医院（公章） 法定地址：北京市海淀区花园北路 51号 法定代表人或其 委托代理人： （签字） 电话：010-82801972 开户银行： 帐号： 日期： | 乙方：（公章） 法定地址： 法定代表人或其 委托代理人： （签字） 电话： 开户银行： 帐号：日期： |
| --- | --- |

第四部分 附件

# (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 21

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 22

附件三    报价函……………………………………………………………… 23

附件四   报价一览表…………………………………………………. 24

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 26

附件六     单位情况表….……………………………………………………………27

附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  28

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………29

附件九       服务条款应答表…………………………………………………………… 30

附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………31

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 32

附件十二     中小企业划型标准………………………………………………………   33

附件一

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

# 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证需求文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四                  报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 名称 | 服务周期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1年 |  |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

分项报价

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位优势 及特长 |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 | 生产工人（如有） 人 |
|  |  |  | 技术人员（如有） 人 |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 | 资金 性质 | 生产性 | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2019年 |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |

附件七                  项目服务人员情况表

| 姓名 | 部门 | 职务/职称 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足招标文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

投标人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

# 日   期：___________________

附件九

服务条款应答表

| 条款号 | 需求文件 服务需求条款要求 | 论证文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、1 | 责保障北京大学第六医院海淀院区污水处理系统的正常运行以及污水处理站安全生产、危化品安全、有限空间作业、应急管理; |  |  |  |
| 二、2 | 污水处理设备设施、管道、阀门、配电柜、控制柜等的维修及日常维护保养； |  |  |  |
| 二、3 | 院区医疗污水、废水的集中过滤、消毒、杀菌达标，满足医院外排污水、废气达到 |  |  |  |
| 二、4 | 从环保、水务、卫生监督部门及医院的监督管理，按要求定期进行污水取样、检测，并提供具备CMA认证，合格的检测报告；接受环保、水务、卫生监督部门及医院的定期检查和环保检测，如过程监测中发现有不达标排放的行为，中标人承担由此而造成的一切经济损失及法律责任； |  |  |  |
| 二、5 | 现场情况，全年安排人员对污水处理站进行运维（医院不提供食宿），按要求填写污水处理相关报表，完成医疗机构排污单位许可证取证后监管迎检数据上报及北京市企业事业单位环境信息公开平台数据采集，并送至医院存档。 |  |  |  |
| 二、6 | 清理沉淀污泥并合法、合规处理； |  |  |  |
| 二、7 | 原料的采购、保管、使用等环节的安全生产管理工作。 |  |  |  |

注：(1)	对照需求文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

(2)	表中条款号应与需求文件第二部分中所列条款号一致。

(3)	此表为格式表，各响应人可根据情况调整。

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评标细则

一、总则

评标委员会将仅对在实质上响应需求文件要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行。满分为100分。

二、评分细则

| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 文件质量 | 6 | 论证文件内容完整、清晰、规范，得6分；每有一个缺漏项，扣1分，最低得0分。 |
|  | 证书 | 9 | ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、每提供1项得3分，最高得9分。注：须提供相关证明材料。 |
|  | 业绩 | 15 | 2020年1月至今，每有一个污水运维相关业绩，得3分，最多15分。注：须提供相关证明材料（合同首页、服务内容页、签字盖章页）未提供则不得分。 |
| 技术部分（40分） | 服务需求响应情况 | 7 | （1）无负偏离得7分（2）有一项负偏离项扣减1分。 |
|  | 服务方案 | 25 | 整体服务方案：1、服务标准，2、服务机构设置情况，3、管理措施，4、项目负责人基本情况、运维服务人员配备情况，5、具体服务措施、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、突发事件管理方案及维护、服务工具配备情况。完整清晰得25分，有一项缺漏扣5分，阐述不完善扣减2分，最低0分。 |
|  | 人员配备 | 8 | 本项目拟派的负责人具有3年及以上相关从业经验，得4分；有2年及以上相关经验，得3分；有1年及以上相关经验，得2分；1年以下相关经验，得1分；无相关经验或未提供的，得0分。 驻场运维服务人员提供有限空间作业证的，得1分，未提供，得0分；驻场运维服务人员提供高低压电工作业证（运行），得1分，未提供，得0分；驻场运维服务人员具有3年及以上电气设备维护经验的，得2分，具有1年及以上电气维护经验的，得1分，具有1年以下电气维护经验或未提供的，得0分。注：上述所有均须提供相关证明材料（加盖公章）否则不得分。 |
| 响应报价（30分） | 响应报价得分=(评标基准价/响应报价）*30%*100满足响应文件实质要求且价格最低的响应报价为评标基准价。价格分值保留到小数点后2位。 |