采购文件

项目名称：北京大学第六医院DR维保服务采购项目（二次）

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院DR维保服务采购项目（二次）

1.2项目预算：360000元人民币。

1.3资金来源：自筹资金。

1.4项目属性：服务类。

1.5采购标的所属行业：其他未列明行业

1.6本项目为专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6响应人须具有相应的生产或经营许可文件；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定。

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

（1）法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

（2）响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章）

（3）响应人所提供的服务单位应为中小企业。请根据模板提供中小企业声明函。 （格式见附件二）；

（4）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网近三年失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）响应人提供有效的医疗器械经营许可证，证明文件须符合食品药品监督管理局关于医疗器械经营管理规定（复印件加盖响应人公章）；

（9）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

（1）资格证明文件即报名资料所有内容

（2）报价函（格式见第四部分附件三）

（3）报价一览表（格式见第四部分附件四）

（4）关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

（5）响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

（6）项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

（7）合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

（8）采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

（9）服务条款应答表（格式见第四部分附件九）

(10) 服务方案

（11）响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目服务要求的各项费用，包括服务及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选中标供应商的唯一条件。

D评审

- 评审

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查

10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。

有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；

（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；

（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）

（4）提供无效的营业执照或法人证书的

（5）提供无效的医疗器械经营许可证，证明文件不符合食品药品监督管理局关于医疗器械经营管理规定

（6）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）

10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的

（3）存在串通投标情形的

（4）提供的相关证书等不在有效期内的

（5）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.3.4投标的澄清

10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.3.4.2必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。

10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 10.5响应人被视为串标

- 10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。

11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 服务需求书

- 维保设备详细信息：西门子DR Multix Fusion Max两台

- 维保期：一年，在预算有保障且经甲方质控考核合格的前提下，通过一年一续签方式签订合同，可续签2次，累计总服务期最长不超过3年。

- 服务要求

（一）设备品牌型号及维保范围：

西门子DR Multix Fusion Max，每年2次保养、无限次人工维修。免费更换任何损坏备件，包含球管及探测器。

（二）维保费用包含内容

1．设备定期检查保养费。

2. 维修人员的工时费、差旅费。

3．保修的设备零件免费维修更换。

（三）维保服务的具体要求

1．定期保养：提供一年2次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

2．更换的备件应为同一生产厂家同一设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到设备运行标准。

▲3．开机率确保达到95％，按全年365天计算，如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长≥2天。

4．响应人应为维保设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。所派项目负责工程师须经过公司针对设备的专业培训，并取得培训证书或上岗证（提供相关证明材料复印件加盖公章），响应人配备本项目的工程师当中至少有2名具有西门子原厂DR维修资质，需提供工程师近三个月在本单位或本单位委托外服、子公司的社保证明。

▲5．服务响应时间：接到故障报修电话后，维保服务商须在2小时内做出响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，维保服务商须安排工程师在6小时内抵达设备使用现场进行维修，排除故障不得超过48小时。

6．响应人每次的现场工作是否完成，应以医院人员在公司出具的检验报告上的签字认可为准，否则将视为没有完成该次服务。

7．响应人需提供针对本项目特点有具体的应急响应方案，包括但不限于以下几个方面：特殊情况下的应急方案，如疫情暴发状态下的应急方案；不可抗力情况下的应急方案；重要部件损害时的应急方案等。

8．响应人需提供一套常用的维修工具放置在医院临床科室。

9．响应人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并提供保养报告。

10．响应人响应人须正确理解采购人所购买服务的目的本次服务目的，详细描述所保修设备的使用特点。

11．响应人须提供本项目的整体服务方案：响应人须根据项目需求书提供详细的服务方案，内容包含但不限于服务规范、服务标准、服务机构设置情况、管理措施、项目负责人基本情况、维保技术人员配备情况、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、突发事件管理方案及维护工具配备情况等。

▲12.响应人需提供二十万以上的备件放置在医院临床科室，提供响应的备件清单。

注.

1.需求书中，标注“▲”的条款为重要技术参数，每项指标不满足扣3分，对重要技术参数的响应，需单独提供相关证明材料加盖公章；

2.其他未标注符号的条款为一般技术参数，每项指标不满足扣2分；

3.技术应答与证明文件不一致时，以证明文件为准。

- 拟签订的合同文本

北京大学第六医院维保服务合同

合同号：

甲方：北京大学第六医院               电话：

地址：                               传真：

邮编：

乙方：                               电话：

地址：                               传真：

邮编：                               联系人：

维修手机号：

公司作为北京大学第六医院DR维保服务采购项目的中标（成交）供应商向甲方(最终用户)北京大学第六医院提供如下合同服务。双方依据《中华人民共和国民法典合同编》及相关法律法规，共同签订本维保服务合同（以下简称“合同”）。乙方同意根据甲方的要求，制定满足该合同项目要求的完整解决方案，并履行全面的服务责任。

- 合同内容及金额

根据甲方服务的需求，本合同包含的项目内容如下表：

| 服务名称 | 年数 | 合同金额/年（RMB） | 合同总价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| XX（整机保修服务含易损件） | X | 000.00 | 000.00 |
| 附件1：保修设备清单 | 合同总价： 元整人民币(大写) 此价格为乙方履行本合同的全部和完整对价，已经包括所有相关税费、运费、零备件费、其员工履行本合同的差旅费/食宿费用等 |  |  |

- 服务期限、效率要求

- 在年度预算有保障且经甲方质控考核合格的前提下，通过一年一续签方式签订合同，累计总服务期最长不超过3年；第一年合同的服务期为202X年X月X 日至202X年 X月 X 日（具体时间以合同约定为准），合同期满，甲方根据采购预算和考核结果决定是否续签合同，续签主动权在甲方。

- 服务内容和要求

见招标文件第二部分服务需求书。

- 服务验收

根据双方约定的服务计划，实施完成合同所规定的服务。

- 付款方式

1.合同生效、甲方收到乙方付款申请，乙方提供合同金额100%的发票及合同金额10%的银行保函（保函有效期至服务期结束）。甲方在30个工作日内向乙方支付总合同款100%。

2.甲方须将货款汇入以下指定银行，汇款时请注明合同号。

收款人：

开户行：

账 号：

- 甲乙双方责任与义务

- 甲方责任与义务

- 甲方在设备出现故障后，及时通知乙方。

- 甲方有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划。

- 甲方保证设备所需电源、气源的正常供应及开启和关闭。

- 甲方涉及设备转移或转让时，应及时通知乙方。

- 乙方责任与义务

- 乙方应严格按照双方约定的实施服务计划，保质、保量、及时、可靠地完成保修服务。

- 乙方负责对甲方操作、维修人员进行操作培训、、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、保养设备。

- 在合同服务期内，乙方接到甲方的维修呼叫后应6小时内免费上门检查维修设备，。如果服务结果无法达到甲方要求，甲方有权要求乙方改正，若乙方在收到甲方发出的书面整改通知后十五个工作日内仍未采取补救措施的，甲方有权解除本合同，并且乙方应按照合同约定承担甲方因此受到的相应损失。

- 乙方应当保证，由其提供的所有设备、软件服务，未侵犯任何第三方的知识产权或违反乙方对任何第三方承担的其他义务和责任（包括但不仅限于违反非竞争义务或超越代理权进行代理行为等）。如果因可归责于乙方的原因，甲方和/或甲方的最终用户因取得或使用乙方提供的服务导致任何第三方对甲方和/或甲方的最终用户提出索赔、诉讼或仲裁，应由乙方出面解决并赔偿甲方和/或甲方的最终用户因此受到的损失和损害。如因甲方和/或甲方的最终用户和/或其他方原因导致前述损失和损害，乙方不承担赔偿责任。如因甲方和/或甲方的最终用户和/或其他方原因导致前述损失和损害扩大，就扩大部分的损失和损害，乙方不承担赔偿责任。

- 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让第三方承担。但在该合同中，服务合同范围内的第三方厂家产品服务（如水冷机）可由第三方厂家执行。服务合同范围内的医疗设备服务可由乙方、乙方关联公司和/或乙方指定的经原厂培训的工程师执行。前述执行安排不影响乙方应承担的服务合同义务。

- 乙方在提供维保服务期间，对因自身原因发生的一切事故（安全、人身损伤、财产损失等），如给乙方自身或第三方造成任何损失或损害的，应由乙方自行负责。

- 违约责任

1.乙方未按照要求及时到达维修现场的,每迟到1次，向甲方支付年度合同总价的千分之三的违约金；如延迟超过8小时，乙方需要向甲方支付年度合同总价的千分之五的违约金；但乙方承担的违约金的总数不超过年度合同总价的10%。

2.如果开机率由于乙方的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长7个日历日。

3.乙方应对其违约行为给甲方造成的直接损失承担赔偿责任。在中国法律允许的范围内，乙方向甲方承担的全部赔偿额每年累计不超过该年度的合同金额；并且乙方对甲方的间接损失（例如：利润损失、收入损失、储蓄损失、数据丢失等）不承担赔偿责任。为明确起见，因乙方故意或重大过失造成甲方财产损失或因乙方原因造成人员伤亡事件时，上述责任限额不适用，应依法处理。

4.乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（具体金额或者合同标的额的百分比参照合同文件中关于违约责任的相关条款），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

5.发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

6.甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

- 不可抗力

由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件，比如新冠肺炎疫情“疫情”（包括但不限于：“疫情”期间各国政府颁布的旅行禁令、隔离措施、其他因“疫情”影响导致供应链、生产或其他合同履行的延迟等）导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以在受不可抗力影响的范围内免于承担违约责任。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将不可抗力事件发生的时间通知另一方，并在不可抗力事件发生15天内将有关机构出具的不可抗力事件及产品毁损情况的证明寄交对方。

- 解决本合同争议方式

本合同履行过程中若有争议，双方应本着合作精神，协商解决。如果不能协商解决，应提交位于北京市的北京仲裁委员会提交并按照提交仲裁时该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、出口管制条款

1. 保留条款

如乙方因遵守国内、国际外贸规定或海关规定或任何禁运、制裁规定而无法履行服务合同，则乙方不再承担履行服务合同的义务，并应退还买方已支付的上述未能履行义务部分所对应的款项。

2. 遵守出口管制法规

甲方将乙方提供的货物（包括无论以何种方式提供的硬件和/或软件和/或技术，以及相关的文件），以及乙方完成的工作和服务（包括所有种类的技术支持）转让给世界范围内的第三方时，或在其他任何情况下，甲方均应遵守所有适用的国内、国际（再）出口管制法规。

如果需要进行出口管制审查，则甲方在收到乙方的要求后应及时向乙方提供有关乙方提供的货物、工作和服务的特定最终甲方、最终目的地，以及预期用途的所有信息，以及任何存在的出口管制限制。

对于因甲方不遵守出口管制法规而产生的或与之相关的任何索赔、法律程序、诉讼、罚款、损失、成本和损害，甲方应补偿乙方并使其免受损害。如果上述不合规行为系因甲方过错而导致，甲方应赔偿乙方由此产生的所有损失和费用。本条规定并不意味着改变举证责任。

十、网络安全和数据保护条款

在执行乙方合同过程中，乙方可能收集的关于甲方和设备的数据主要包括：

a)	甲方名称、地址、联系人及联系方式；

b)	应用日志文件、报错信息、设备属性、质控（技术状态信息）；

c)	配置、软件版本、补丁、许可、网络设置、设备服务历史（配置数据）；

d)	各类任务的执行顺序，使用的应用/许可及其交互过程（使用数据）；

e)	为故障维修目的收集的去标识化（如技术可行）影像信息。

以下简称“数据”。

除通过现场服务收集和处理数据外，乙方、其关联公司和受聘于乙方和/或其关联公司的其他公司可通过连接远程服务来访问、维护、修理、校准设备或为设备进行升级或安装补丁，或提供远程培训，以及为上述目的通过连接远程服务采集数据（即上述b）、c)和d)项）。

据此，甲方同意乙方及其关联公司为履行设备售后服务义务和/或为判断产品/服务使用趋势、改进产品/服务/软件，进行对比分析、研发活动、产品监测等正当商业目的，依法收集、处理、使用或向国内外关联公司/合格供应商传输上述数据。乙方确保对上述数据的收集和处理符合相关法律法规的要求且不会损害甲方的合法权益。如果对该等数据的收集和处理是通过乙方关联公司或受聘于乙方和/或其关联公司的其他公司进行的，乙方亦按乙方合同的约定对上述乙方关联公司或其他公司的行为承担责任。同时，甲方也应配合遵守相关法律法规的要求（例如：在适用时进行安全评估和/或向有关部门报告、获得知情同意等）向乙方披露或提供上述数据以便乙方可依法完成上述数据收集和处理。

为实施设备服务，乙方需获得现场和远程访问设备的机会。甲方同意为设备连接远程服务并由乙方完成相关远程接入工作后，乙方即可按乙方合同提供设备的远程服务。乙方合同到期结束/解除时，乙方无义务再提供设备的远程服务。同时，甲方需为设备的正常运行和远程接入提供安全稳定的网络环境。为使设备在安全的网络环境下运行，甲方需确保设备仅由被授权人员操作以防止设备遭遇未经授权的访问，并避免未经授权对设备的系统配置或IT安全控制进行修改，或在设备系统中安装未经验证的软件。如果设备发生疑似或实际发生网络安全事件或漏洞，请立即通知乙方。如果乙方提供补丁升级，请及时协助安排适时安装。

十一、本合同生效及其它

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，最后一方签字盖章的日期为合同生效日期。

- 合同未尽事宜，双方本着友好合作精神妥善处理。

- 本合同自甲乙双方权利义务履行完毕后合同自动终止。如果在本合同有效期内，合同涉及的设备拆机或停止使用，则就该设备甲乙双方所签订的维修服务合同将从该设备停用并不再需要乙方维修之日起自动终止。甲方按照合同履行截止时间支付合同款（合同总金额/365天*合同执行天数）。

- 本合同附件与本合同正文具有同等法律效力。如果附件和合同正文部分有冲突，以合同正文部分为准。

附件1：《保修设备清单》

附件2：《保修服务内容》

以下再无正文。

| # 甲方： # 北京大学第六医院 (授权代表签字并盖章) 日期： | # 乙方： (授权代表签字并盖章) 日期： |
| --- | --- |

附件1：保修设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 院内编号 | 设备出厂编号 | 存放地点 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：保修服务内容（包括但不限于设备日常维护、保养及巡检内容）

第四部分附件

# (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 17

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 18

附件三    报价函……………………………………………………………… 19

附件四   报价一览表…………………………………………………. 20

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 21

附件六    单位情况表….……………………………………………………………22

附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  23

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………24

附件九       技术条款应答表…………………………………………………………… 25

附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………27

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 28

附件十四     中小企业划型标准………………………………………………………   29

附件一

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供服务或货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

# 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四                          报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有）人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有）人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件七                    项目服务人员情况表

| 姓名 | 部门 | 职务/职称 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

# 日   期：___________________

附件九

服务条款应答表

| 条款号 | 采购文件条款要求 | 投标产品说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保设备详细信息：西门子DR Multix Fusion Max两台 |  |  |
| 2 | 维保范围及要求：每年2次保养、无限次人工维修。免费更换任何损坏备件，包含球管及探测器。 |  |  |
| 3 | 维保费用包含内容： 1．设备定期检查保养费。 2. 维修人员的工时费、差旅费。 3．保修的设备零件免费维修更换。 |  |  |
| 4 | 定期保养：提供一年2次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。 |  |  |
| 5 | 更换的备件应为同一生产厂家同一设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到设备运行标准。 |  |  |
| 6 | ▲开机率确保达到95％，按全年365天计算，如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长≥2天。需提供承诺函加盖公章。 |  |  |
| 7 | 响应人应为维保设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。所派项目负责工程师须经过公司针对设备的专业培训，并取得培训证书或上岗证（提供相关证明材料复印件加盖公章）。 |  |  |
| 8 | ▲服务响应时间：接到故障报修电话后，维保服务商须在2小时内做出响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，维保服务商须安排工程师在6小时内抵达设备使用现场进行维修，排除故障不得超过48小时。需提供承诺函加盖公章。 |  |  |
| 9 | 响应人每次的现场工作是否完成，应以医院人员在公司出具的检验报告上的签字认可为准，否则将视为没有完成该次服务。 |  |  |
| 10 | 响应人需提供一套常用的维修工具放置在医院临床科室（提供承诺函加盖公章）。 |  |  |
| 11 | 响应人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并提供保养报告。 |  |  |
| 12 | 响应人须正确理解采购人所购买服务的目的本次服务目的，详细描述所保修设备的使用特点。 |  |  |
| 13 | ▲响应人需提供二十万以上的备件放置在医院临床科室，需提供响应的备件清单加盖公章。 |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

注.

1.需求书中，标注“▲”的条款为重要技术参数，每项指标不满足扣3分，对重要技术参数的响应，需单独提供相关证明材料加盖公章；

2.其他未标注符号的条款为一般技术参数，每项指标不满足扣2分；

3.技术应答与证明文件不一致时，以证明文件为准。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

# 日期：

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评标委员会将仅对在实质上响应采购文件要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行，满分为100分。

二、评审细则

| 序号 | 评分类别 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（18分） | 文件编制质量 | 论证文件编写完整、清晰、规范，得5分，每有一个缺漏项扣1分，最低0分。 | 5 |
| 2 |  | 证书 | 响应人需提供有效的ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001管理体系认证证书复印件加盖公章，每提供一种证书复印件加盖公章得1分，未提供或提供不符合上述要求者不得分。 2、响应人提供有效期内的辐射安全许可证证书复印件加盖公章,得1分， 未提供或提供不符合要求者不得分。 | 5 |
| 3 |  | 业绩 | 响应人须提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今完成或在施的类似项目业绩。每提供1份符合要求的业绩证明得1分，本项最高得5分，未提供者得0分。 注：1. 业绩时间以合同签订日期为准；2. 须同时提供合同关键页（包括合同首页、能反应服务内容的核心页及双方签字盖章页）的清晰复印件并加盖响应人公章。否则不得分 | 5 |
| 4 |  | 零配件储备情况 | 响应人具有备品备件库并确保备件来源合法合规，并提供重要备件清单。 1.提供重要备件清单得1分，未提供不得分； 2.提供备件库的房租租赁合同、仓库实景照片及租赁合同付款凭证得2分，未提供者得0分。 | 3 |
| 5 | 技术部分（52分） | 条款应答情况 | 无负偏离得29分； 标注▲号条款如有负偏离，每一项扣减3分； 一般条款如有负偏离，每一项扣减2分。 本项最低0分。 本项分数扣完为止。 | 29 |
| 6 |  | 服务方案 | 整体服务方案：服务规范、服务标准、服务机构设置情况、管理措施、项目负责人基本情况、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、突发事件管理方案、维护工具配备情况。每项服务方案完整清晰且满足采购文件要求得2分，未提供不得分，共计18分。 | 18 |
| 7 |  | 人员配备 | 响应人配备本项目的工程师当中至少有2名具有西门子原厂DR维修资质，提供证明材料加盖公章。满足得2分，否则得0分。 注：需提供工程师近三个月在本单位或本单位委托外服、子公司的社保证明。否则本项为0分。 | 2 |
| 8 |  | 应急方案 | 响应人需提供针对本项目特点有具体的应急响应方案，包括但不限于以下几个方面：特殊情况下的应急方案，如疫情暴发状态下的应急方案；不可抗力情况下的应急方案；重要部件损害时的应急方案等。 应急方案完整清晰得3分，应急方案较完整得2分，应急方案较简单得1分，未提供不得分。 | 3 |
| 9 | 价格部分（30分） | 报价 | 价格得分=（评审基准价/报价）×价格权重（30%）×100（保留2位小数） 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价。 | 30 |