## Sheet1
排烟设备明细单
项目名称：北京大学第六医院
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 功率/电压 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
排烟设备部分
副食加工间
1 | 镀锌板排烟管道 | 厂制品 | 900*700 |  | 50 | ㎡ |  | 0 | 采用1.2mm厚镀锌板制作（含辅料）
2 | 150度防火阀 | 厂制品 | 900*700 | 0.06KW/220V | 1 | 个 |  |  | 阀体叶片应为钢板，厚度为2-6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。
3 | 软连接 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 2 | 个 |  |  | 采用2毫米厚优质防火、耐高温防火阻燃布制作
4 | 进出口消音器 | 厂制品 | 900*700 |  | 2 | 个 |  |  | 风管整体选用≥1.0mm镀锌板，风管法栏密封连接，无缝不漏油，填充50MM玻璃丝吸音板。
5 | 净化器平台 | 厂制品 | 与净化器配套 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质50国标镀锌角钢，焊接并防锈处理。
6 | 风机减震平台 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质50国标镀锌角钢，焊接并防锈处理。
1 | 控制箱 | 厂制品 | 7.5KW/380V、15KW/380V、0.83kw/220v、 | 7.5KW/380V、15KW/380V、0.83kw/220v、 | 1 | 组 |  |  | 柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，正泰电器元件，排烟风机为变频启动、送风风机与净化器为交流接触器启动
2 | 电缆线 | 小猫 | 5*10㎡+2*6㎡ |  | 90 | 米 |  |  | 采用国标电缆线
3 | 电缆线 | 小猫 | 3*4㎡ |  | 80 | 米 |  |  | 采用国标电缆线
4 | 电线管及支架 | 小猫 | 25mm |  | 170 | 米 |  |  | 防锈镀锌铁管，采用40*40角钢支架固定，并做防腐防锈处理
主食加工间
1 | 镀锌板排烟管道 | 厂制品 | 800*700 |  | 50 | ㎡ |  |  | 采用1.2mm厚镀锌板制作（含辅料）
2 | 150度防火阀 | 厂制品 | 800*700 | 0.06KW/220V | 1 | 个 |  |  | 阀体叶片应为钢板，厚度为2-6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。
3 | 软连接 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 2 | 个 |  |  | 采用2毫米厚优质防火、耐高温防火阻燃布制作
4 | 进出口消音器 | 厂制品 | 800*700 |  | 2 | 个 |  |  | 风管整体选用≥1.0mm镀锌板，风管法栏密封连接，无缝不漏油，填充50MM玻璃丝吸音板。
5 | 净化器平台 | 厂制品 | 与净化器配套 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质50国标镀锌角钢，焊接并防锈处理。
6 | 风机减震平台 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质50国标镀锌角钢，焊接并防锈处理。
1 | 控制箱 | 厂制品 | 2.2KW/380V、15KW/380V、0.83kw/220v、 | 2.2KW/380V、15KW/380V、0.83kw/220v、 | 1 | 组 |  |  | 柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，正泰电器元件，排烟风机为变频启动、送风风机与净化器为交流接触器启动
2 | 电缆线 | 小猫 | 5*10㎡+2*6㎡ |  | 90 | 米 |  |  | 采用国标电缆线
3 | 电缆线 | 小猫 | 3*4㎡ |  | 80 | 米 |  |  | 采用国标电缆线
4 | 电线管及支架 | 小猫 | 25mm |  | 170 | 米 |  |  | 防锈镀锌铁管，采用40*40角钢支架固定，并做防腐防锈处理
送鲜风设备部分
副食加工间
1 | 柜式离心送风风机 | 总通恒发 | YZTL-20# 1370*1200*1115 | 7.5KW/380V | 1 | 台 |  |  | 外壳主材选用1.2MM的镀锌板；采用双进风前弯式叶轮，叶轮采用DX51D+Z镀锌板，轴承采用UKP、主轴采用45#钢精工制作，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，夹层填充吸音材料。
2 | 70度防火阀 | 厂制品 | 与风机配套 | 0.06KW/220V | 1 | 个 |  |  | 阀体叶片应为钢板，厚度为2-6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。
3 | 风量调节阀 | 厂制品 | 与风机配套 | 无 | 1 | 个
4 | 镀锌板补风管道 | 厂制品 | 1000*550 | 无 | 80 | ㎡ |  |  | 采用1.2mm厚镀锌板制作（含辅料）
5 | 铝合金百叶送风口 | 厂制品 | 400*400 | 无 | 7 | 组 |  |  | 采用3毫米铝合金型材焊接成型，天花吊顶板开孔安装，并分布均匀。
6 | 消音器 | 厂制品 | 800*700 | 无 | 1 | 个 |  |  | 风管整体选用≥1.0mm镀锌板，风管法栏密封连接，无缝不漏油，填充50MM玻璃丝吸音板。
7 | 软连接 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 2 | 个 |  |  | 采用2毫米厚优质防火、耐高温防火阻燃布制作
8 | 风机减震平台 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质50国标镀锌角钢，焊接并防锈处理。
主食加工间
1 | 柜式离心送风风机 | 总通恒发 | YZTL-12# 900*800*750 | 2.2KW/380V | 1 | 台 |  |  | 外壳主材选用1.2MM的镀锌板；采用双进风前弯式叶轮，叶轮采用DX51D+Z镀锌板，轴承采用UKP、主轴采用45#钢精工制作，柜机面板采用DX51D+Z镀锌板，夹层填充吸音材料。
2 | 70度防火阀 | 厂制品 | 与风机配套 | 0.06KW/220V | 1 | 个 |  |  | 阀体叶片应为钢板，厚度为2-6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。
3 | 风量调节阀 | 厂制品 | 与风机配套 | 无 | 1 | 个
4 | 镀锌板补风管道 | 厂制品 | 800*300 | 无 | 60 | ㎡ |  |  | 采用1.2mm厚镀锌板制作（含辅料）
5 | 铝合金百叶送风口 | 厂制品 | 400*400 | 无 | 6 | 组 |  |  | 采用3毫米铝合金型材焊接成型，天花吊顶板开孔安装，并分布均匀。
6 | 消音器 | 厂制品 | 800*700 | 无 | 1 | 个 |  |  | 风管整体选用≥1.0mm镀锌板，风管法栏密封连接，无缝不漏油，填充50MM玻璃丝吸音板。
7 | 软连接 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 2 | 个 |  |  | 采用2毫米厚优质防火、耐高温防火阻燃布制作
8 | 风机减震平台 | 厂制品 | 与风机配套 |  | 1 | 台 |  |  | 采用优质50国标镀锌角钢，焊接并防锈处理。
9 | 设备吊装费 | 厂制品 |  |  | 1 | 次