采购文件

项目名称：北京大学第六医院基因检测项目试剂耗材采购（二）项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院基因检测项目试剂耗材采购（二）项目

1.2项目预算：184800元人民币

1.3资金来源：自筹经费

1.4项目属性：货物类项目

1.5采购标的所属行业：工业

1.6本项目为非专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照电子版；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对论证文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

- 法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

- 响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章））；

- 响应人所提供的单位如为中小企业。响应人提供中小企业声明函。                                  （格式见第四部分附件二），响应人所提供的单位如不为中小企业，请提供相关声明函。

- 响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）响应人承诺所投产品在合法注册或合法备案期间内生产，符合医疗器械注册或备案管理规定，提供承诺函加盖响应人公章；

（9）响应人的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证，证明文件须符合医疗器械经营管理规定（复印件，采购产品如属于医疗器械注册管理的要求提供）；

（10）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

- 资格证明文件即报名资料所有内容

- 报价函（格式见第四部分附件三）

- 报价一览表（格式见第四部分附件四）

- 关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

- 响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

- 合同条款承诺函（格式见第四部分附件七）

- 采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

- 条款应答表（格式见第四部分附件八）

- 产品介绍彩页

- 售后服务方案

- 响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目要求的各项费用，包括产品及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选成交供应商的唯一条件。

D评审

- 评审

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查

10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。

有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；

（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；

（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）

（4）提供无效的营业执照或法人证书的

（5）响应人所投产品不在合法注册或合法备案期间内生产，不符合医疗器械注册或备案管理规定，未提供承诺函加盖响应人公章的

（6）响应人的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证，证明文件不符合医疗器械经营管理规定的

（7）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）

10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效， 响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的

（3）存在的串通投标情形的

（4）提供的相关证书等不在有效期内的

（5）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.3.4投标的澄清

10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.3.4.2必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。

10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 10.5响应人被视为串标

- 10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。

11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 需求书

一、采购明细：

| 序号 | 采购标的名称 | 规格要求 | 单位 | 最高限价（单价）（元） | 预估采购量（报价系数） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取或纯化试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1200.00 | 10 | 12000 |  |
| 2 | 抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂(飞行时间质谱法) | 96反应/盒 | 盒 | 14400.00 | 6 | 86400 |  |
| 3 | 精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂(飞行时间质谱法) | 96反应/盒 | 盒 | 14400.00 | 6 | 86400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 184800 |  |

- 技术参数：

（一）、核酸提取或纯化试剂盒：

*1、该试剂适配chemagic360全自动核酸提取仪。

- 通量灵活：每次可以运行1-96样本。

- 原理：运用磁珠法进行核酸提取，可适配各种核酸提取仪实现高通量、自动化提取,也可选用磁力架手工操作。

- 样本容量：兼容10uL-10mL体积样本

*5、采用电磁场磁化的金属棒来进行磁珠吸附。通过金属棒转移磁珠，而不是转移液体的方式进行提取。

*6、采用去磁化的金属棒自我旋转方式进行提取体系的混匀。混匀时，液面无明显高低幅度变化，避免液体飞溅及气溶胶污染风险。

#7、配套磁珠悬浮性能好，可室温洗脱，全程无需加热，避免产生气溶胶，降低污染可能性。

（二）、抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）技术参数：

*1.该试剂用于核酸飞行时间质谱检测系统配套试剂耗材，且具有医疗器械产品注册证/备案凭证。

2.用途：

用于飞行时间质谱检测系统抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本的前处理，其处理后的产物与试剂盒配套使用，用于飞行时间质谱检测系统分析。

3.检验原理：

核酸样本在结合酶的作用下与相应的标签序列结合，合成相应的带标签DNA；含标签的DNA与SAP酶反应，可以对末端磷酸化，然后通过富集作用对所需要的DNA进行富集。所获得的产物需配套相应的飞行时间质谱检测试剂盒使用。

#4.规格：96反应/盒，前处理后的产物配套96孔芯片及相关检测仪器使用。

#5.适用仪器：飞行时间质谱检测系统，型号： DR MassARRAY；

#6.样本前处理试剂组分应包括但不限于前处理反应液及酶液，前处理所用的反应液或酶液需要预混，以减少临床操作工序，提高效率；

#7.一个样本由1个反应孔检测完成。

#8.产品性能指标

前处理效率：对参考品L进行前处理后，产物的分子量应为4913.2±5Da。

重复性：对重复性参考品R，用同一试剂盒重复10次实验，前处理产物的分子量应为4913.2±5Da，重复性为100%。

（三）、精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：

*1.该试剂用于核酸飞行时间质谱检测系统配套耗材，且具有医疗器械产品注册证/备案凭证。

2.用途：

用于飞行时间质谱检测系统精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本的前处理，其处理后的产物与试剂盒配套使用，用于飞行时间质谱检测系统分析。

3.检验原理：

核酸样本在结合酶的作用下与相应的标签序列结合，合成相应的带标签DNA；含标签的DNA与SAP酶反应，可以对末端磷酸化，然后通过富集作用对所需要的DNA进行富集。所获得的产物需配套相应的飞行时间质谱检测试剂盒使用。

#4.规格：96反应/盒，前处理后的产物可配套96孔芯片及相关检测仪器使用。

#5.适用仪器：飞行时间质谱检测系统，型号： DR MassARRAY；

6.样本前处理试剂组分应包括但不限于前处理反应液及酶液，前处理所用的反应液或酶液需要预混，以减少临床操作工序，提高效率；

#7.一个样本由2个反应孔检测完成。

#8.产品性能指标

前处理效率：对参考品L进行前处理后，产物的分子量应为4913.2±5Da。

重复性：对重复性参考品R，用同一试剂盒重复10次实验，前处理产物的分子量应为4913.2±5Da，重复性为100%。

三、其他要求

1.预定产品后可以在2周内完成送货。对于样本使用过程中如果有什么问题，技术方需要2小时内线上提供支持，需要时，24小时内可以提供现场支持。

2. 免费足量配置全自动核酸提取及核酸质谱检测系统的一般性耗材，包括不限于深孔板、PCR板、芯片及树脂等。

注：1.需求书中，标注“*”的条款为关键技术参数，每项指标不满足扣3分，对关键技术参数的响应，需单独提供国家检测机构的检测报告，或原厂出具的详尽的技术参数说明书或提供该技术白皮书或彩页证明或条款要求的证明材料；

2.标注“#”的条款为重要技术参数，每项指标不满足扣2分，对重要参数的响应，必须提供技术白皮书或彩页证明或条款要求的证明材料；

3.其他未标注符号的条款为一般技术参数，每项指标不满足扣1分；

4. 技术应答与证明文件不一致时，以证明文件为准。

- 拟签订的合同文本

采购合同

合同号：

项目名称：

货物名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

（一）合同

北京大学第六医院（以下简称“甲方”）为一方和                             （以下简称“乙方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

- 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同及合同条款

- 招标文件

- 中标人的响应文件及有关澄清资料

- 双方约定的其他补充条款

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 供货期限：1年。

- 报价明细见附件。

- 合同金额：本合同执行单价，货物数量不超过附件中“预估最大采购量”，货物金额总数不超过附件中“预估最高总金额”，即人民币             ，最终结算金额以实际发生为准。

- 付款条件

6.1、货物结算数量以甲方实际验收数量为准（按实结算）。

6.2、报价方式为：单价（含税）计算报价；协议期内，乙方报价原则上不得上调。

6.3、货款结算方式：按订单支付，按实结算，先货后款。

（1）甲方根据财务资金支付安排进行支付。根据资金安排，会存在单笔订单结算或多笔订单合计结算的情况，最晚结算周期不超过半年。

（2）乙方按甲方指示的抬头和形式提供等额于结算总金额的增值税发票后，甲方应在最晚结算周期内向乙方支付结算费用。

- 交货时间和交货地点

7.1交货时间：使用方系统下单后，7个工作日内完成货品送达，紧急使用通知，需要4个自然日送达。

7.2交货地点：北京大学第六医院昌平院区指定地点。

8. 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

附件：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 |  | 规格 | 单位 | 单价（人民币：元） | 预估最大采购量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预估最高总金额（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

授权代表（签字）：                  授权代表（签字）：

盖章：                              盖章：

日期：    年    月    日            日期：    年   月    日

（二）合同条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2 “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切试剂耗材、设备、机械、仪表、软件、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

1.4 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、维修、保养、提供技术服务、培训和其他类似的义务。

2. 技术规格

2.1乙方提供和交付的货物技术规格应与投标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表（如果有的话）相一致。

3. 专利权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

4. 包装要求

  - 除合同另有规定外，乙方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

  - 每件包装箱内应附一份由原制造厂出具的详细装箱单和质量合格证。

5.装运方式：

  - 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 技术资料

所有的技术资料，如操作手册、使用指南等应于货物验收时一并交给甲方。

7. 质量保证

7.1乙方应保证货物是全新、未使用过的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在验收后的  6 个月质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

7.2根据当地质检局或有关部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

7.3技术支持的质量保障见第三部分“技术部分”要求。

8.检验

8.1在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

8.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第7条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检局或有关部门进行检查，并有权凭质检证书向乙方提出索赔。

8.3货物送到后7个工作日内，由甲方后勤保障处及使用科室相关人员与乙方一起进行检验。

- 索赔

  - 根据当地质检局或有关部门出具的质检证书向乙方提出索赔，除责任应由保险公司或运输部门承担的之外。

  - 根据合同第7条和第8条规定的检验条款和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

(3) 用符合规定要求的新试剂或耗材来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，甲方将按照本合同第9.2 条规定的任何一种方法要求乙方解决索赔事宜。

10不可抗力

10.1如果双方任何一方由于经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11. 税费

11.1中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担, 对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

12. 仲裁

12.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应申请仲裁。

12.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

12.3 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均有约束力。

12.4 在仲裁期间，本合同应继续执行。

13. 违约终止合同

13.1 如果乙方有如下违约行为，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知，从而终止部分或全部合同。

(1) 除合同第10条规定外，如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内交货，交货每延期一天，甲方将从合同款中扣除合同价款的1‰作为乙方违约金，若到货期延迟超过30天，甲方有权终止合同；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

13.2 在甲方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

13.3乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（具体金额或者合同标的额的百分比参照合同文件中关于违约责任的相关条款），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

13.4发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对买卖双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

13.5甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

14. 破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

15. 转让

15.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16. 适用法律

16.1 本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

17. 合同生效及其它

17.1 合同应在双方签字盖章后即开始生效。

17.2 本合同壹式伍份，以中文书写，甲方执叁份、乙方执贰份。

17.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

第四部分 附件

- (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 12

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 13

附件三    报价函……………………………………………………………… 14

附件四   报价一览表…………………………………………………. 15

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 16

附件六     单位情况表….……………………………………………………………17

附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  18

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………19

附件九       服务条款应答表…………………………………………………………… 20

附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………23

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 24

附件十二     中小企业划型标准………………………………………………………   25

附件一

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供产品的生产单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

- 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四

报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 预估数量 | 预估总价（元） | 送货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件七

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

- 日   期：___________________

附件八

条款应答表

| 条款号 | 采购文件 服务需求条款要求 | 论证文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *核酸提取试剂：该试剂适配chemagic360全自动核酸提取仪。 |  |  |  |
| 2 | 核酸提取试剂：通量灵活：每次可以运行1-96样本。 |  |  |  |
| 3 | 核酸提取试剂原理：运用磁珠法进行核酸提取，可适配各种核酸提取仪实现高通量、自动化提取,也可选用磁力架手工操作。 |  |  |  |
| 4 | 核酸提取试剂：样本容量：兼容10uL-10mL体积样本 |  |  |  |
| 5 | *核酸提取试剂：采用电磁场磁化的金属棒来进行磁珠吸附。通过金属棒转移磁珠，而不是转移液体的方式进行提取。 |  |  |  |
| 6 | *核酸提取试剂：采用去磁化的金属棒自我旋转方式进行提取体系的混匀。混匀时，液面无明显高低幅度变化，避免液体飞溅及气溶胶污染风险。 |  |  |  |
| 7 | #核酸提取试剂：配套磁珠悬浮性能好，可室温洗脱，全程无需加热，避免产生气溶胶，降低污染可能性。 |  |  |  |
| 8 | *抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：该试剂用于核酸飞行时间质谱检测系统配套试剂耗材，且具有医疗器械产品注册证/备案凭证。 |  |  |  |
| 9 | 抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：用于飞行时间质谱检测系统抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本的前处理，其处理后的产物与试剂盒配套使用，用于飞行时间质谱检测系统分析。 |  |  |  |
| 10 | 抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）检验原理：核酸样本在结合酶的作用下与相应的标签序列结合，合成相应的带标签DNA；含标签的DNA与SAP酶反应，可以对末端磷酸化，然后通过富集作用对所需要的DNA进行富集。所获得的产物需配套相应的飞行时间质谱检测试剂盒使用。 |  |  |  |
| 11 | #抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：规格：96反应/盒，前处理后的产物配套96孔芯片及相关检测仪器使用。 |  |  |  |
| 12 | #抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：适用仪器：飞行时间质谱检测系统，型号： DR MassARRAY； |  |  |  |
| 13 | #抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：样本前处理试剂组分应包括但不限于前处理反应液及酶液，前处理所用的反应液或酶液需要预混，以减少临床操作工序，提高效率； |  |  |  |
| 14 | #抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：一个样本由1个反应孔检测完成。 |  |  |  |
| 15 | #抑郁药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）产品性能指标：前处理效率：对参考品L进行前处理后，产物的分子量应为4913.2±5Da。 重复性：对重复性参考品R，用同一试剂盒重复10次实验，前处理产物的分子量应为4913.2±5Da，重复性为100%。 |  |  |  |
| 16 | *精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：该试剂用于核酸飞行时间质谱检测系统配套耗材，且具有医疗器械产品注册证/备案凭证。 |  |  |  |
| 17 | 精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：用途：用于飞行时间质谱检测系统精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本的前处理，其处理后的产物与试剂盒配套使用，用于飞行时间质谱检测系统分析。 |  |  |  |
| 18 | 精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：检验原理：核酸样本在结合酶的作用下与相应的标签序列结合，合成相应的带标签DNA；含标签的DNA与SAP酶反应，可以对末端磷酸化，然后通过富集作用对所需要的DNA进行富集。所获得的产物需配套相应的飞行时间质谱检测试剂盒使用。 |  |  |  |
| 19 | #精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：规格：96反应/盒，前处理后的产物可配套96孔芯片及相关检测仪器使用。 |  |  |  |
| 20 | #精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：适用仪器：飞行时间质谱检测系统，型号： DR MassARRAY； |  |  |  |
| 21 | 精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：样本前处理试剂组分应包括但不限于前处理反应液及酶液，前处理所用的反应液或酶液需要预混，以减少临床操作工序，提高效率； |  |  |  |
| 22 | #精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：一个样本由2个反应孔检测完成。 |  |  |  |
| 23 | #精神分裂药物个体化用药基因分型检测核酸样本前处理试剂（飞行时间质谱法）：产品性能指标：前处理效率：对参考品L进行前处理后，产物的分子量应为4913.2±5Da。重复性：对重复性参考品R，用同一试剂盒重复10次实验，前处理产物的分子量应为4913.2±5Da，重复性为100%。 |  |  |  |
| 24 | 预定产品后可以在2周内完成送货。对于样本使用过程中如果有什么问题，技术方需要2小时内线上提供支持，需要时，24小时内可以提供现场支持。 |  |  |  |
| 25 | 免费足量配置全自动核酸提取及核酸质谱检测系统的一般性耗材，包括不限于深孔板、PCR板、芯片及树脂等。 |  |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

（2）.需求书中，标注“*”的条款为关键技术参数，每项指标不满足扣3分，对关键技术参数的响应，需单独提供国家检测机构的检测报告，或原厂出具的详尽的技术参数说明书或提供该技术白皮书或彩页证明或条款要求的证明材料；标注“#”的条款为重要技术参数，每项指标不满足扣2分，对重要参数的响应，必须提供技术白皮书或彩页证明或条款要求的证明材料；其他未标注符号的条款为一般技术参数，每项指标不满足扣1分；技术应答与证明文件不一致时，以证明文件为准。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

- 日期：

附件九

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评审委员会将仅对在实质上响应论证要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和报价三部分分别打分的方式进行。满分为100分。

二、评分细则

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （11分） | 业绩 | 2022年至今，响应人具有1个同类项目(试剂耗材类)实施经验得3分,最高得9分。 注：以上项目须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、盖章签署页、显示项目名称及上述内容的相关页。买方应为最终用户。未提供则不得分。 | 9 |
|  | 政府采购节约能源、环境保护评分 | 所投产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；不是的为0分； （2）所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分；不是的为0分； | 2 |
| 技术部分 （59分） | 条款应答表响应情况 | 无负偏离得45分； 标*项条款如有负偏离，每一项扣减3分； 标#项条款如有负偏离，每一项扣减2分； 其他条款如有偏离，每一项扣减1分。 本项最低得0分。 | 45 |
|  | 制造商出具的授权函 | 响应人提供所投产品制造商出具的有效授权证明文件或响应人为所投产品制造商的得6分，否则得0分。 注：代理商须提供制造商出具的有效授权证明文件。 | 6 |
|  | 配送方案 | 配送/售后服务方案：1）配送服务体系健全、2）服务标准规范、3）服务机构设置情况合理、4）应急管理方案情况。每一项阐述完整并符合采购要求得2分，每一项阐述较完整符合采购要求得1分，不完整或未阐述0分。4项最高8分。 | 8 |
| 报价部分（30分） | 报价 | 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100满足采购文件实质性要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 注：价格分值保留到小数点后两位。 | 30 |

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的供应商，其投标报价中由小型和微型企业提供的服务的报价扣除10%后参与评审。