采购文件                                                                               

采购文件

项目名称：北京大学第六医院（昌平院区）消防设备设施维保服务项目

响应人须知

A说明       
适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院（昌平院区）消防设备设施维保服务项目

   1.2项目预算：180000元人民币。

   1.3资金来源：自筹经费

   1.4项目属性：服务类项目
   1.5采购标的所属行业：其他未列明行业。
   1.6本项目为专门面向中小企业的项目

合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照电子版；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；
2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

   3.1“采购人”系指北京大学第六医院。
   3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

   3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托
       4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

响应人须知

服务需求书
拟签订的合同文本
附件
评审细则
        5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对论证文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

采购文件的修改

           6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。
           6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

           6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应      人。

C响应文件

响应文件的组成

        7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

    7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

响应文件的编制

    8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一） 

响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章））；
响应人应为中小企业，需提供中小企业声明函。（格式见第四部分附件二）；                                 
响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；
（6）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

   （8）采购文件要求的其他资质文件。

   8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）
资格证明文件即报名资料所有内容

报价函（格式见第四部分附件三）

报价一览表（格式见第四部分附件四）

关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）
响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）
项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）
合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）   
采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件
条款应答表（格式见第四部分附件九）
服务方案
响应人认为其他需要说明或提供的文件
论证报价

   9.1论证报价为完成本项目要求的各项费用，包括产品及税费等相关费用。
9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选成交供应商的唯一条件。

D评审

评审
   10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。
   10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。
   10.3评标原则及办法
   10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；
   10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

        10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查
10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。
有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；     
（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；

（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）

（4）提供无效的营业执照或法人证书的

（5）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）
10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
  实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效， 响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的
（3）存在串通投标情形的
（4）提供的相关证书等不在有效期内的

（5）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.3.4投标的澄清
10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.3.4.2必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。
10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；
10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
10.5响应人被视为串标
10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装。
              E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。
11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

需求书

服务需求：
岗位要求：
保障各类消防设备设施正常运转和使用，包括但不限于消防主机、火灾报警系统、消防广播、消火栓系统、消防泵房。
设备设施出现故障后即可到现场维修，在24小时内排除修复故障。
如出现重大故障或隐患，应立即与采购人协商采取应急措施，确保安全。
定期对医院消防设备设施进行安全检查和联动测试，发现故障或隐患应立即报告采购人。
协助采购人进行消防改造，对医院消防设备设施的安装、改造、更换等提出专业意见和建议，确保合法合规。
6.驻场维保人员应接受采购人（保卫办公室管理），完成医院、保卫办公室交给的各项任务。
人员要求：
项目负责人1名，负责与甲方对接相关工作。
驻场维保人员1名，责任甲方具体维保工作，应具有四级/中级工或以上消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）证书。

备用维保人员至少1名，应具有四级/中级工或以上消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）证书，在发生紧急情况时2小时内到场。
工作时间：5天24小时。
二、维修服务：
供应商应配备专用维修工具，列明维修配件金额标准。（需维修更换的故障设备，物品（配件）市场价格人民币100 元（含）以下费用，由响应人承担；市场价格人民币100 元以上费用，由采购人承担。

三、其他：
医院提供驻场维保人员办公用房1间。
医院不提供驻场维保人员餐食、交通等费用，响应人自行解决。 
四、其他

1、在年度预算有保障且经采购人质控考核合格前提下，通过一年一续签方式签订合同，可续签1次，累计总服务期最长不超过2年，续签主动权在采购人。
拟签订的合同文本

合同编号：
北京大学第六医院（昌平院区）
消防设备设施维保服务项目合同
 总  则

合同双方

委托方（以下简称甲方）：北京大学第六医院
服务方（以下简称乙方）：       
甲乙双方经友好协商，就甲方的消防设施委托乙方进行维护保养，达成协议条款，共同遵守。

1、项目名称：北京大学第六医院（昌平院区）消防设备设施维保服务项目合同  ；
2、项目地点： 北京大学第六医院（昌平院区）   ；
3、项目负责人：委托方：    ，服务方：        ；
4、项目概括： 建筑/服务面积：35500.07平方米；
 合同范围、期限

合同签定

甲乙双方经友好协商，就乙方承接甲方委托北京大学第六医院（昌平院区）消防设备设施维保服务项目工作订立本合同。
本合同范围

本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双方根据

需要作出的本合同的补充约定，以上部分均是本合同有效内容，只有共同使用时方为效。
第四条  合同规定的服务范围
消防设施维护保养；甲方委托乙方对北京大学第六医院（昌平院区）消防设备设施维保服务项目采购消防系统的维护保养工作，根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同规定范围内的设备设施进行维修保养，并保障其正常运行，本合同规定的范围（即与消防相关的设备设施）包括以下系统：
消防供配电设施火灾自动报警系统消防给水及消火栓系统自动喷水灭火系统防烟排烟系统消防应急照明和疏散指示标志消防应急广播系统消防专用电话系统防火分隔设施消防电梯（只含消防控制部分）灭火器.
具体工作内容如下：

    (1)检修/检测：合同期内，乙方对系统除正常维修，对上述设备设施进行维护保养，并填写相应的记录交与甲方备案。每次检测/检修具体内容包括：
检测火灾自动报警控制系统中设备的工作状态，发现设备故障，分析故障原因， 

向甲方提供故障设备维修、保养服务。

b. 对于本系统内的感烟(温)探测器进行加烟（温）测试。确定火警探测器工作状态，  发现故障设备及时进行维修更换。

c. 对本系统中消防泵、喷淋泵、气体灭火系统、排烟机、正压风机、切断非消防

电源、排烟阀、正压风口、卷帘门、消防广播等设备进行联动试验。发现设备故障   

及时进行维修服务（在有本条所含设备条件下适用）。

d. 每次系统检测/检修后，根据设备变更实际情况对系统软件进行必要的修改（如：

探测器具体位置的确定和变化等）。

（2）对系统中线路故障进行维修、维护。

（3）提供全年365日报修上门维修服务。

服务期限
本合同维保期限为12个月，自     年     月    日起至   年   月   日止。甲方在预算有保障且考核合格的前提下，可以续签1次，累计服务年限不超2年，是否续签决定权由甲方决定。
 双方权利、责任和义务

甲方的权利、责任和义务

   1.本合同双方签订后，甲方配合乙方维保并指派专人与乙方进行工作联系。

   2.在合同期内，甲方不再委托除乙方以外的第三方或自行进行维修，同时协助   维护好设备的正常运行环境条件，并禁止非专业人员操作系统，以免发生设备损失或人员伤害。若紧急情况乙方因人力不可抗因素或自身原因未按要求到达现场，或乙方无能力修复，甲方可考虑委托第三方进行维修，乙方承担相关费用。

    3.乙方履行本合同规定的各种维修保养工作时，甲方配合乙方开展工作，使其顺利完成合同规定内的各项维修保养工作。

    4.甲方应在现场委派至少1名消防方面联络人员，乙方在现场需要和甲方商榷某些事宜时可尽快找到联络人员，从而顺利进行工作；乙方维保工作正常时甲方配合乙方维修记录的签字事宜，以便满足存档要求。

    5.甲方协助乙方维护消防设备正常运行所需的环境条件，同时禁止非专业人员操作消防设备，以免发生危险。

    6.甲方发现设备出现故障时，应停止使用并通知乙方，提供有关细节，使乙方能顺利到达现场排除故障。

    7.甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。

    8.甲方应按合同付款要求按时支付维修保养费。在合同期满后，如甲方愿意继

续执行原合同或对原合同部分内容有所更改或终止合同时，应提前十天书面通知乙方。

    9.对于乙方人员未按合同约定进行维保，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

    10.因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行相关违约索赔（违约金为合同总金额的10％即尾款部分），直到解除合同。
11.乙方在给甲方维保期内因维保服务不到位等原因给甲方造成损失的，乙方负责赔偿相关损失。

乙方的权利、责任和义务
    1.承担本合同维保项目的维护工作，确保消防系统正常运行，每月定期到现场巡查，若甲方重大活动期间，乙方提前做好巡查工作，确保活动期间的系统运行安全。

    2.乙方应在每一合同年前向甲方提供本合同年内进行的正常实验、检测、等内容的工作计划，计划应包括详细的物理地址和点位号与具体的完成时间。        
    3.乙方每年需在甲方相关人员参与的情况下完成对整体消防系统的消防联动实验并提交联动实验合格证书由甲方存档备案。
    4.乙方维保人员必须严格遵守甲方各项规章制度，工作期间以不影响甲方的正常工作为前提。
    5.乙方在合同期限内，对甲方的消防设备提供7天×24小时驻场急修服务。接到甲方故障报修通知后（含电话通知）10分钟内予以响应。若遇有特殊情况须与甲方协商，尽快妥善解决。超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须及时报告甲方，并承担相维修期间关责任。如驻场人员休假、离京等情况发生，乙方需要提供备用维修人员待命，遇到突发事件需要2小时内到达现场应急处置。
    6.在保养时，如发现有非乙方原因导致消防设备的修理与更换，为了便利工作以及保持消防设备的正常运行，乙方将以书面通知甲方，甲乙双方协商在规定时间内乙方完成设备的维修保证设备正常运行。

    7.维修保养过程中，由于乙方维保人员的过错，导致人员伤亡及甲方消防设备损坏，而由此引起的一切责任，由乙方负责承担；因甲方操作导致故障由甲乙双方协商解决。

    8.乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，在甲方监督下进行工作，工作完成后甲方对乙方工作进行检查验收。

    9.乙方应建立完整的消防设备运行档案，包括：图纸、技术档案、故障维修记录、配件更换记录、年检及自检评估报告等。乙方应认真填写各类工作表单，做好记录的收集和整理，并在每月度末将上述全部资料交与甲方签字确认，存档备案。

    10.乙方维保人员应固定人员进行维保并应遵守甲方有关规章制度，认真填写消防设备运行、维修保养记录。若乙方人员严重违章、玩忽职守，或因其他原因令甲方不满，乙方在收到甲方投诉后，应尽快采取弥补措施。若由此产生的任何损失均由乙方负责。

    11.乙方有责任尽力协助甲方解决因非乙方责任、人为破坏等非维修保养范围的困难，其维修费用按合同约定支付。
    12.为确保人员及财产的安全，在国家法定节日及甲方重大活动期间，甲方将派专业工程师突击检查设备的运行情况。由于乙方责任造成甲方损失时，乙方向甲方赔偿相关经济损失。
    13.在对设备检修检测完毕后，更换部件应得到甲方许可，乙方向甲方提供设备各部件的合格证明，以便甲方存档。同时出具有详细记录内容的维保报告和维修记录，维修或更换故障设备要将设备型号及数量标记清楚，最后由甲方指定人员验收工作内容签字确认。
14.下列情况下的损失不在乙方负责的范畴之内。

    a.地震、海啸、雷击等自然灾害。

    b.非乙方人员造成的人为损坏。

    c.由于政府、社会原因，如群众罢工、恶意破坏。

    d.其它不可抗拒因素的原因。

    15. 针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条要

求，加强对该系统的日常维护工作。

    16.本合同签订生效之日起三个月内乙方应按照国家标准负责甲方的消防设备的维

修和养护，并保证该设备正常运行。

17. 乙方应有高层管理人员专属负责甲方工作，保持与甲方的良好沟通，并按甲方工作要求进行防火技术巡查，协助制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。乙方在合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（违约金为合同总金额的10％即尾款部分），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。
18.发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等，产生的费用均以事件损失或支持为依据（违约金为合同总金额的10％即尾款部分；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失）。
19.甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。
结算方式

结算方式
1.合同总价款： 大写：人民币         。小写：         元。        

2.合同签订后第一个月月内支付第一次维保款，合同金额的45%，共计大写：人民币   小写：    元.合同履行的第七个月月内支付第二次维保款，合同金额的45%，共计大写：人民币         小写：       元；合同履行结束后一个月月内支付尾款，合同金额的10%，共计大写：人民币        小写：      元。
3.需维修更换的故障设备，物品（配件）市场价格人民币：  100   元（含）以下费用，由乙方承担；市场价格人民币：  100   元以上费用，由甲方承担。

第五章  合同终止与违约责任
第八条  合同终止

甲、乙双方在合同履行期限中，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合同规定的合理期限内未做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。

第九条  违约责任

    除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承担由于违约所造成的一切经济损失。

                      第六章  合同争议处理原则

第十条  合同争议处理原则

执行本合同所发生的争议，甲、乙双方应协商解决，若争议无法解决时，
可向合同履行地人民法院提起诉讼。

适用法律

第十一条 适用法律

本合同的订立、生效、解释、履行、变更、终止和争议的处理均受中华人民共和国法律、法规和政策的管辖。

合同生效及合同法律效力附件

第十二条 合同生效

    本合同一式 肆 份（其中甲方 贰 份，乙方 贰  份），经双方授权代表签字

盖章后即生效，具有同等法律效力。

第十四条 合同法律效力附件

本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注

明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

（以下为签字页）


四部分 附件
(文件格式)

 目  录
附件一

法定代表人授权书……………………………………………………………17
附件二

中小企业声明函………………………………………………………………18
附件三

报价函…………………………………………………………………………19
附件四

报价一览表……………………………………………………………………20

附件五

关于资格的声明函……………………………………………………………21

附件六

单位情况表……………………………………………………………………22

附件七

项目服务情况人员表…………………………………………………………23

附件八

合同条款承诺函………………………………………………………………24

附件九

服务条款应答表………………………………………………………………25

附件十

残疾人福利性单位声明函……………………………………………………26
附件十一
监狱企业声明函………………………………………………………………27
附件十二
中小企业划型标准……………………………………………………………28
附件一
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
     本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：
附：法人及被授权人身份证复印件

附件二
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供的货物或服务的单位为符合政策要求的中小企业（或者：货物或服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
　

附件三                   

报价函

北京大学第六医院：
     __________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：
    1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；
    2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。
    3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
    6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。
    8、本论证自采购论证之日起90天内有效。
    9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

    地址：____________________________________________________

    邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

    电子信箱地址：                                            

响应人(公章)：
法定代表人/授权代表(签字)：
                                 日　期：
附件四                  

报价一览表

项目名称：                                      
响应人名称：                                     
	序号
	项目名称
	论证报价（元）
	服务周期
	备注

	1
	
	
	1年
	


采购论证总价大写金额：                               

响应人（公章）：                                          
法定代表人/授权代表（签字）：                           
日         期：                                           
附件五
关于资格的声明函
___________________________：
    关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
    1.我方的资格报名文件电子版一份。
    2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。
响应人名称（盖章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________     

附件六
                         响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

	响应人单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历
及机构
	

	单位优势

及特长
	

	   单
   位
   概
   况
	职工
总数
	人
	生产工人（如有）                人

	
	
	
	技术人员（如有）                人

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定
资产
	原值             万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	净值             万元
	
	非生产性
	万元

	企业财    

务状况
	
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2023年
	
	
	
	

	
	2024年
	
	
	
	

	
	2025年
	
	
	
	


附件七

                 项目服务人员情况表

	姓名
	本项目中拟任职
	人员情况简介

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


响应人（公章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________
附件八
合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。
特此承诺。
响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件九

条款应答表

	条款号
	采购文件

服务需求条款要求
	论证文件应答
	响应/偏离
	说明

	1
	保障各类消防设备设施正常运转和使用，包括但不限于消防主机、火灾报警系统、消防广播、消火栓系统、消防泵房。


	
	
	

	2
	设备设施出现故障后即可到现场维修，在24小时内排除修复故障。
	
	
	

	3
	如出现重大故障或隐患，应立即与采购人协商采取应急措施，确保安全。


	
	
	

	4
	定期对医院消防设备设施进行安全检查和联动测试，发现故障或隐患应立即报告采购人
	
	
	

	5
	协助采购人进行消防改造，对医院消防设备设施的安装、改造、更换等提出专业意见和建议，确保合法合规。


	
	
	

	6
	驻场维保人员应接受采购人（保卫办公室管理），完成医院、保卫办公室交给的各项任务。
	
	
	

	7
	工作时间：每周5天24小时


	
	
	

	8
	医院不提供驻场维保人员餐食、交通等费用，响应人自行解决。
	
	
	


注：(1)
对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

响应人（公章）：











法定代表人/授权代表（签字）：





日期：







附件十
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）
（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
　
单位名称（盖章）：
日  期：

附件十二
中小企业划型标准规定
根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　  二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　  三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评审委员会将仅对在实质上响应论证要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和报价三部分分别打分的方式进行。满分为100分。
二、评分细则

	序号
	评审部分
	评审项目
	评分细则
	分值

	1
	商务部分

（15）
	文件编制质量
	论证文件编写完整、清晰、规范，得5分，每有一个缺漏项扣1分，最低0分。
	5分

	2
	
	业绩
	响应人自 2023年以来，具有类似项目的相关业绩，每有一个得2分，最高10分，不具备不得分。 

注：业绩时间认定以合同签订时间为准，须提供合同关键页（首页、内容页、盖章页）复印件，未按要求提供的不得分。
	10分

	3
	技术部分（60分）
	对需求书的应答
	完全满足得8分，每有一项条款负偏离扣减1分，本项最低得0分。
	8分

	4
	
	服务方案
	根据医院实际给予合理服务方案，对响应人提供的服务方案进行评价，包括但不限于服务规范、服务机构设置情况、管理措施、具体服务措施、定期预防性检查方案、故障管理处理方案、突发事件管理方案及维护、服务工具配备情况（需列明维修配件金额标准）。

每项内容完整、详细、有针对性的得5分；

每项内容较完整、可行性较强的得3分；

每项内容仅有简单描述得1分；

未提供对应项内容或内容不符合采购要求的不得分，满分40分
	40分

	5
	
	人员配备
	1.项目负责人1人且具有一级注册消防工程师，且在社会消防技术服务信息系统内注册消防工程师人员，得4分；

2.驻场维保人员1人，备用维保人员至少1人且维保人员具有四级/中级工或以上消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养）证书，每有一名得4分，最高8分。

注：（以上人员需提供职业资格证书复印件、并确保与社会消防技术服务信息系统内注册人员一致，需要提供系统查询相关截图，加盖公章，否则不计分）；注：须提供相关证明材料（加盖公章）。
	12分

	6
	价格部分（25分）
	报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件实质要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/报价人所报报价)*25（保留2位小数）
	25分

	合计
	100


甲方（委托方）：北京大学第六医院


地址：


开户行：


银行账号：


纳税人识别号：


法定代表人/委托代理人：


联系方式：


签定日期：    年  月  日








乙方（服务方）：


地址：


开户行：


银行账号：


纳税人识别号： 


法定代表人/委托代理人：


联系方式：


签定日期：     年  月  日











21

